《体外循环模拟系统技术规范》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

- 任务来源

《体外循环模拟系统技术规范》团体标准（以下简称“标准”）由山东省装备制造业协会提出并归口，主要起草单位：潍坊学院，计划完成时间：2025年11月。

- 主要工作过程

（1）2025年3月—2025年6月，山东省装备制造业协会标准化工作委员会组织各起草单位成立了“体外循环模拟系统技术规范”标准制定工作组，由潍坊学院担任主要起草单位。工作组在充分调研国内外体外循环模拟系统技术现状与应用需求的基础上，结合心血管医疗器械研发与教学实际，明确了标准的技术范围与主要内容。起草组多次组织内部技术研讨，初步确定了系统组成、功能要求、技术参数及试验方法等核心内容，并于2025年6月完成了初稿的撰写。初稿涵盖了模拟循环回路、驱动装置、参数监测、控制模块等关键部分的技术要求，为后续完善奠定了基础。

（2）2025年7月—2023年9月，工作组邀请相关机构、行业专家组织召开多次研讨会，针对系统模拟模式、参数精度、可靠性及安全性等关键指标开展了讨论，结合模拟血液理化特性等附录内容，进一步细化了技术要求和试验方法。同时，依据GB/T 1.1—2020对文本结构、术语表述进行了统一修订，提升了标准的规范性与适用性。在此基础上于2025年9月10日形成征求意见稿，报送至协会标准化工作委员会。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由潍坊学院等单位共同起草。

主要成员：。

所做的工作：。

- 标准编制原则和主要内容

- （一）标准编制原则

- 本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述，并遵循下列原则：

- 1.科学性与先进性原则

- 标准内容紧密结合体外循环模拟技术的国内外发展现状与前沿趋势，技术要求如血流动力学参数范围、传感器精度、系统可靠性等指标均基于心血管生理学原理和工程实践，确保技术内容的科学准确与适度前瞻，引导产品技术升级。

- 2.适用性与可操作性原则

- 标准充分考虑了其在医疗器械研发、教学演示及临床前测试中的实际应用场景。所规定的系统组成、功能要求、试验方法和检验规则明确、具体，测试方法均引用现行有效的国家标准的成熟方法，便于生产方制造、质检方验证及使用方评估，具备良好的可实施性。

- 3.安全性与可靠性原则

- 将安全置于核心位置，标准不仅严格遵循GB 9706.1等医用电气设备安全通用要求，还专门规定了生物安全性、机械防护及环境适应性等条款，确保系统在科研与教学使用过程中对操作者与环境的安全。同时，通过可靠性试验要求，保障系统运行的持续稳定。

- 4.协调性与规范性原则

- 标准内容上与多项现行的国家、行业标准（如化工产品测试、软件质量、环境试验等）保持协调一致，引用其成熟方法，构成了一个完整、协调的技术规范体系。

- 5.引领性与实用性原则

- 作为团体标准，在满足当前行业基本需求的同时，针对模拟系统的关键性能（如多病理模式模拟、参数监测精度、模拟血液理化特性）提出了明确且具体的高要求，旨在规范和引领该领域产品的质量提升与技术发展，满足心血管领域日益精细化的研发与测试需求。

- （二）标准主要内容

本标准规定了体外循环模拟系统的系统组成及功能、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存，描述了对应的试验方法。主要内容包括：

第1章：范围。本章规定了文件的适用范围，明确了本规范适用于心血管医疗器械研发、教学及临床前测试所用的模拟循环平台，不适用于直接接入人体的治疗设备或单一参数模拟装置。

第2章：规范性引用文件。列出了本文件引用的国家标准与技术规程，包括安全、环境、测量、软件质量等方面的标准，构成文件实施的技术依据。

第3章：术语和定义。界定了“体外循环模拟系统”“模拟循环回路”“模拟血液”三个关键术语，为后续技术内容提供统一的术语基础。

第4章：系统组成及功能。说明了系统由模拟循环回路、驱动装置、参数监测、控制模块、血液循环模块和辅助模块六大部分组成，并规定了各部分的构成、材料要求与功能。

第5章：技术要求。规定了系统的基本要求、模拟模式（成人与儿童，含多种病理状态）、监测参数范围与精度、可靠性、电气与生物安全及环境适应性等核心性能指标。

第6章：试验方法。详细说明了各项技术要求的验证方法，包括试验条件、设备、试样准备以及针对外观、模式、参数、可靠性、安全性与环境适应性的具体测试步骤。

第7章：检验规则。明确了检验分为出厂检验和型式检验，规定了检验项目、适用情形及判定规则，确保产品出厂及定期质量可控。

第8章：标志、包装、运输及贮存。对产品标志内容、包装材料与方式、运输条件及贮存环境提出了具体要求，保障产品在流通过程中的识别性、安全性与完好性。

附录A（规范性） 模拟血液理化特性要求。规定了系统中使用的模拟血液在黏度、密度、pH值和渗透压方面的具体指标要求及对应的试验方法标准。

- 三、主要试验（或验证）情况

关于本标准的主要试验（或验证）情况包括以下方面：

- 1.性能参数验证

- 针对系统核心功能，通过连接标准数字压力计、涡轮流量计、铂电阻温度计、pH计等精密仪器，对收缩压、舒张压、心率、心输出量等8项关键监测参数的监测范围与精度进行了逐项校准与测试，确保数据准确可靠。

- 2.模拟模式验证

- 通过在实际操作中依次切换正常生理模式及高血压、低血压、心动过速、心动过缓、低心输出量等至少5种病理模式，并稳定运行记录数据，验证了系统在不同人群（成人、儿童）下各生理参数的模拟能力是否符合规定的范围。

- 3.可靠性与稳定性验证

- 通过设置系统在“正常生理模式（成人）”下连续运行24小时，并定时记录核心参数，验证了系统在长期运行过程中无参数漂移、部件故障或功能失效，确保其工作的持续稳定性。

- 4.安全性与合规性验证

- 依据引用的国家强制标准与通用要求，对系统的电气安全（依据GB 9706.1）和生物安全（皮肤致敏试验，依据GB/T 16886.10）进行了严格测试，确保设备使用安全。

- 5.环境适应性验证

- 依据相关国家标准，对系统进行了低温、高温、恒定湿热试验，并测试了其在规定电压和频率波动范围内的启动与运行稳定性，验证了其在预期的环境条件下的正常工作能力。

- 6.模拟血液特性验证

- 依据附录A的规定，对模拟血液的关键理化特性（黏度、密度、pH值、渗透压）的测定方法进行了规范，确保用于测试的介质本身符合“生理级”模拟的要求。

- 四、标准中涉及专利的情况

- 本标准不涉及专利问题。

- 五、预期达到的社会效益及对产业发展的作用

（一）预期社会效益

- 1.提升公共健康安全保障

- 通过规范体外循环模拟系统的性能与安全性，为心血管介入器械、人工心脏等高风险医疗器械的研发与临床前测试提供可靠、统一的评价平台，从源头上降低因产品设计缺陷导致的临床风险，最终保障患者生命安全。

- 2.促进医学人才培养与教学质量提升

- 标准化的高性能模拟系统可为医学院校、培训机构提供高度仿真的教学与实践环境，使医学生和临床医师能在无风险的条件下进行手术技能训练和应急演练，加速高素质、实战型医疗人才的培养。

- 3.推动科研严谨性与成果转化

为心血管生理、病理研究及新型治疗方法探索提供了可重复、可比较的标准化实验工具，能有效提升科学研究的严谨性与数据可信度，加速前沿科研成果向临床应用的转化。

（二）对产业发展的作用

- 1.规范与引领产业高质量发展

- 该标准填补了体外循环模拟系统领域技术规范的空白，为产品设计、生产制造和质量控制提供了明确的技术依据，有助于结束市场产品良莠不齐的局面，引导产业走向高标准、高质量的发展道路。

- 2.增强产业链协同与创新能力

- 标准的建立明确了核心模块的技术要求和接口规范，促进了上下游企业（如传感器、精密泵、软件、材料等）在统一的技术框架下协同研发与配套，降低了系统集成难度，从而激发全产业链的技术创新活力。

- 3.提升国产设备核心竞争力与国际影响力

通过确立先进、科学的技术指标，推动国内生产企业技术升级，打造性能优异、安全可靠的国产高端模拟系统品牌，不仅能够逐步实现进口替代，更有助于增强我国在该领域的国际话语权和市场竞争力。

六、与国内、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准水平为国内先进水平。

- 七、与现行相关法律法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 本标准与现行相关法律法规、规章及相关标准协调一致。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 九、标准性质的建议说明

- 本标准的性质为团体标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 建议本文件批准发布1个月后实施。

- 十一、废止现行相关标准的建议

- 无。

- 十二、其他应予说明的事项

- 无其他应予说明的事项。